以下报表为“报价之星”系统 智能计算，自动导出！

初次使用，请看报价之星 视频帮助

工程项目造价汇总表

| 类 别 | 项 目 内 容 | 工 程 概 算 | 备 注 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cisco网络设备 | ￥360,992.42 |  |
| 2 | 服务器 | ￥63,388.00 |  |
| 3 | 监控系统 | ￥661,658.25 |  |
| 4 | 系统软件 | ￥37,926.00 |  |
| 5 | 有线电视网 | ￥41,266.50 |  |
| 6 | 光纤 | ￥21,675.66 |  |
| 7 | 电话通讯布线 | ￥32,688.64 |  |
| 8 | 施工 | ￥76,512.60 |  |
|  | 工程总价（人民币） | ￥1,296,108.07 |  |

2008-09-16

cisco网络设备 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心路由交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WS-C4006-S2 |  | CISCO | 台 | 1 | ￥67,210.00 | ￥67,210.00 |  |
| 2 | WS-X4306-GB |  | CISCO | 块 | 1 | ￥84,040.00 | ￥84,040.00 |  |
| 3 | WS-X4148-RJ |  | CISCO | 块 | 1 | ￥25,190.00 | ￥25,190.00 |  |
| 4 | WS-G5484 |  | CISCO | 块 | 6 | ￥2,673.00 | ￥16,038.00 |  |
| 二级交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | WS-C3548-XL-EN |  | CISCO | 台 | 2 | ￥26,785.00 | ￥53,570.00 |  |
| 6 | WS-C3524-XL-EN |  | CISCO | 台 | 2 | ￥16,790.00 | ￥33,580.00 |  |
| 7 | WS-C3512-XL-EN |  | CISCO | 台 | 2 | ￥13,915.00 | ￥27,830.00 |  |
| 8 | WS-G5484 |  | CISCO | 块 | 6 | ￥2,673.00 | ￥16,038.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥323,496.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.02 ]: ￥6,469.92 元 运输费 C [ C = A × 0.01 ]: ￥3,234.96 元 不可预见费 E [ E = A × 0.02 ]: ￥6,469.92 元 安装调试 F [ F = A × 0.03 ]: ￥9,704.88 元 税金 G [ G = (A + B + C + D + E) × 0.0342 ]: ￥11,616.74 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥360,992.42 元 |  |  |  |  |  |  |

服务器 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主服务器 |  | 浪潮 | 台 | 1 | ￥32,200.00 | ￥32,200.00 |  |
| 其它服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 数据库服务器 |  | 浪潮 | 台 | 1 | ￥13,800.00 | ￥13,800.00 |  |
| 3 | WWW服务器 |  | 浪潮 | 台 | 1 | ￥13,800.00 | ￥13,800.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥59,800.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.01 ]: ￥598.00 元 系统集成费 D [ D = A × 0.02 ]: ￥1,196.00 元 安装调试 G [ G = A × 0.03 ]: ￥1,794.00 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥63,388.00 元 |  |  |  |  |  |  |

监控系统 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控点设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ANT彩色变倍一体摄像机 |  | ANT-800 | 台 | 76 | ￥2,530.00 | ￥192,280.00 |  |
| 2 | 室内球罩 |  | ST-E12WH | 个 | 76 | ￥880.00 | ￥66,880.00 |  |
| 3 | 全方位云台 |  | ST-E12 | 个 | 76 | ￥550.00 | ￥41,800.00 |  |
| 4 | 稳压电源 |  | 12V | 台 | 76 | ￥16.00 | ￥1,216.00 |  |
| 5 | 室内解码器 |  | ANT-0601 | 台 | 76 | ￥880.00 | ￥66,880.00 |  |
| 监控线缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电缆 |  | 国产 | 米 | 5000 | ￥2.00 | ￥10,000.00 |  |
| 7 | 控制电缆 |  | 国产 | 箱 | 40 | ￥420.00 | ￥16,800.00 |  |
| 控制中心设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ANT监视器 |  | ANT-CM2000 | 台 | 5 | ￥3,850.00 | ￥19,250.00 |  |
| 9 | 安特数字主机 |  | ANT838-1641 | 台 | 5 | ￥27,280.00 | ￥136,400.00 |  |
| 10 | 网络分控软件包 |  | ANT838-C | 套 | 1 | ￥4,000.00 | ￥4,000.00 |  |
| 11 | 数据转换器 |  | FC-485S | 台 | 1 | ￥330.00 | ￥330.00 |  |
| 12 | 交换机 |  | TCL | 台 | 1 | ￥639.00 | ￥639.00 |  |
| 13 | 不间断电源 |  | APC | 台 | 1 | ￥13,300.00 | ￥13,300.00 |  |
| 控制中心其它设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 控制台 |  | 长海 | 个 | 1 | ￥1,800.00 | ￥1,800.00 |  |
| 15 | 不间断电源TG1000 |  | 山特 | 台 | 5 | ￥756.00 | ￥3,780.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥575,355.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.05 ]: ￥28,767.75 元 税金 G [ G = A × 0.1 ]: ￥57,535.50 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥661,658.25 元 |  |  |  |  |  |  |

系统软件 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作系统 |  | 微软 | 套 | 1 | ￥6,000.00 | ￥6,000.00 |  |
| 2 | 数据库 |  | 微软 | 套 | 1 | ￥9,600.00 | ￥9,600.00 |  |
| 校园信息管理软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 校务通 |  | 长海－巨龙 | 套 | 1 | ￥10,800.00 | ￥10,800.00 |  |
| 4 | 班主任工作台 |  | 长海－巨龙 | 套 | 1 | ￥1,620.00 | ￥1,620.00 |  |
| 5 | 校长助理 |  | 长海－巨龙 | 套 | 1 | ￥8,100.00 | ￥8,100.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥36,120.00 元 安装调试 G [ G = A × 0.05 ]: ￥1,806.00 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥37,926.00 元 |  |  |  |  |  |  |

有线电视网 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教室设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电视机吊架 |  | 长海 | 个 | 106 | ￥202.00 | ￥21,412.00 |  |
| 2 | 用户盒 |  | 长海 | 个 | 106 | ￥60.00 | ￥6,360.00 |  |
| 3 | 教室用户线 |  | 定做 | 根 | 106 | ￥13.00 | ￥1,378.00 |  |
| 施工辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 射频线 |  | 国产 | 米 | 500 | ￥4.00 | ￥2,000.00 |  |
| 5 | 射频线 |  | 国产 | 米 | 2000 | ￥1.00 | ￥2,000.00 |  |
| 6 | 分支分配器 |  | 国产 | 个 | 70 | ￥27.00 | ￥1,890.00 |  |
| 7 | PVC管、槽 |  | 国产 | 米 | 1200 | ￥1.00 | ￥1,200.00 |  |
| 8 | 架空线配件 |  | 国产 | 米 | 300 | ￥2.00 | ￥600.00 |  |
| 9 | 施工辅材 |  | 国产 | 套 | 1 | ￥675.00 | ￥675.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥37,515.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.02 ]: ￥750.30 元 系统集成费 D [ D = A × 0.03 ]: ￥1,125.45 元 安装调试 G [ G = A × 0.05 ]: ￥1,875.75 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥41,266.50 元 |  |  |  |  |  |  |

光纤 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 光纤 |  | 上海三信 | 米 | 500 | ￥9.00 | ￥4,500.00 |  |
| 网络中心光纤系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ST头光纤尾纤 |  | F-NET | 根 | 24 | ￥78.00 | ￥1,872.00 |  |
| 3 | 光纤配线架 |  | 上海三信 | 个 | 6 | ￥233.00 | ￥1,398.00 |  |
| 4 | 适配器 |  | F-NET | 个 | 24 | ￥19.00 | ￥456.00 |  |
| 5 | 光纤融接 |  | 长海 | 处 | 24 | ￥105.00 | ￥2,520.00 |  |
| 6 | 光纤跳线 |  | F-NET | 根 | 12 | ￥130.00 | ￥1,560.00 |  |
| 管理子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ST头光纤尾纤 |  | F-NET | 根 | 24 | ￥78.00 | ￥1,872.00 |  |
| 8 | 光纤终端盒 |  | 上海三信 | 个 | 6 | ￥78.00 | ￥468.00 |  |
| 9 | 适配器 |  | F-NET | 个 | 24 | ￥19.00 | ￥456.00 |  |
| 10 | 光纤融接 |  | 长海 | 处 | 24 | ￥105.00 | ￥2,520.00 |  |
| 11 | 光纤跳线 |  | F-NET | 根 | 12 | ￥130.00 | ￥1,560.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥19,182.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.03 ]: ￥575.46 元 税金 G [ G = A × 0.1 ]: ￥1,918.20 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥21,675.66 元 |  |  |  |  |  |  |

电话通讯布线 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电话机 |  | 金键 | 台 | 59 | ￥61.00 | ￥3,599.00 |  |
| 2 | 程控交换机 |  | 中联通讯 | 台 | 1 | ￥13,365.00 | ￥13,365.00 |  |
| 建筑间子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 网线 |  | VCOM | 箱 | 14 | ￥360.00 | ￥5,040.00 |  |
| 水平子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 网线 |  | VCOM | 箱 | 12 | ￥360.00 | ￥4,320.00 |  |
| 工作区子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 语音信息模块 |  | 国产 | 个 | 60 | ￥9.00 | ￥540.00 |  |
| 6 | 电话水晶头 |  | 国产 | 包 | 12 | ￥3.00 | ￥36.00 |  |
| 7 | 信息面板 |  | AMP | 个 | 60 | ￥6.00 | ￥360.00 |  |
| 8 | 电话线 |  | 国产 | 米 | 180 | ￥1.00 | ￥180.00 |  |
| 网络中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 语音配线架 |  | 国产 | 个 | 1 | ￥144.00 | ￥144.00 |  |
| 10 | 理线环 |  | 国产 | 个 | 5 | ￥48.00 | ￥240.00 |  |
| 网络中心系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 语音配线架 |  | 国产 | 个 | 8 | ￥96.00 | ￥768.00 |  |
| 12 | 理线环 |  | 国产 | 个 | 7 | ￥48.00 | ￥336.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥28,928.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.05 ]: ￥1,446.40 元 安装调试 G [ G = A × 0.08 ]: ￥2,314.24 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥32,688.64 元 |  |  |  |  |  |  |

施工 造价说明

| 序号 | 规 格 型 号 | 产地 | 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算机网络施工与辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 布线施工费 |  | 长海 | 点 | 152 | ￥60.00 | ￥9,120.00 |  |
| 2 | 施工材料费 |  | 国产 | 点 | 152 | ￥45.00 | ￥6,840.00 |  |
| 光纤施工与辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 光纤施工费 |  | 长海 | 米 | 1000 | ￥4.00 | ￥4,000.00 |  |
| 4 | 光纤材料费 |  | 国产 | 米 | 1000 | ￥6.00 | ￥6,000.00 |  |
| 监控系统施工与辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 控制中心 |  | 长海 | 点 | 5 | ￥150.00 | ￥750.00 |  |
| 6 | 施工费 |  | 长海 | 点 | 76 | ￥300.00 | ￥22,800.00 |  |
| 有线电视网施工与辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 射频线 |  | 国产 | 米 | 1000 | ￥4.00 | ￥4,000.00 |  |
| 8 | 射频线 |  | 国产 | 米 | 4000 | ￥1.00 | ￥4,000.00 |  |
| 9 | 分支分配器 |  | 国产 | 个 | 70 | ￥27.00 | ￥1,890.00 |  |
| 10 | 施工费 |  | 长海 | 点 | 106 | ￥45.00 | ￥4,770.00 |  |
| 系统共用辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | PVC管、槽 |  | 国产 | 米 | 2000 | ￥1.00 | ￥2,000.00 |  |
| 12 | 地沟辅材 |  | 国产 | 米 | 200 | ￥20.00 | ￥4,000.00 |  |
| 13 | 其它施工辅材 |  | 国产 | 套 | 1 | ￥675.00 | ￥675.00 |  |
|  | 小计 | 设备报价 A:￥70,845.00 元 辅材费 B [ B = A × 0.05 ]: ￥3,542.25 元 运输费 C [ C = A × 0.03 ]: ￥2,125.35 元 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 合计:￥76,512.60 元 |  |  |  |  |  |  |